## 0. 데이터셋 설명
0. 라이프로그 건강측정 데이터셋 설명
1) "라이프로그 건강측정 데이터셋" 특성
- 라이프로그 건강측정 데이터셋은 광주광역시 내 건강관리소에서 수집된 건강측정 데이터로 구성됨
- 건강관리소별로 활용 장비 및 모델·버전이 상이하여 수집 항목에 차이가 있을 수 있음
- 건강관리소별 개소 시기가 상이하므로 측정일자 범위에 차이가 있을 수 있음
- 건강관리소별 관리 테이블 명칭이 달라, 동일한 컬럼이라도 테이블명이나 설명이 서로 다를 수 있음
2) 결측값 및 이상값 관련 사항
- 라이프로그 건강측정 데이터셋에는 컬럼별 결측값 또는 이상값이 포함될 수 있음
- 대상자가 방문 시 모든 장비를 측정하지 않는 경우 결측값이 발생할 수 있음
- 찾아가는 서비스 제공 시 일부 장비만 활용하는 경우나 장비 고장 및 수리로 인해 해당 기간 동안 장비를 사용할 수 없는 경우에도 결측값이 발생할 수 있음
- 측정자 또는 담당자의 기입 오류, 전산 처리 오류 등으로 인해 이상값이 발생할 수 있음
3) 샘플 데이터셋(=예선)과 분석 데이터셋(=본선) 비교
- userID, age 및 inspectionDT는 분석 데이터셋 제공 시 별도의 변환 작업을 거쳐 제공될 예정이며, 세부 제공 형태는 카탈로그 참조
- 샘플 데이터셋은 각 데이터셋별 50건씩 제공됨
- 분석 데이터셋은 각 데이터셋별 최소 1,000건 이상 제공 예정
- 다만, 중증질환 라이프로그 건강측정 데이터셋은 1,000건 미만으로 제공될 수 있음

## 1. 동구
1. 동구 라이프로그 건강측정 데이터셋_카탈로그
No. | 테이블명 | 테이블 설명 | 컬럼명 | 컬럼 설명 | NULL 허용여부 | 값 타입 | 값 양식 | 단위 | 값 범위 | 비고
1 | tb_user | 측정자 정보 | userID | 대상자 ID | N | 문자열
2 | tb_user | 측정자 정보 | inspectionDT | 측정일자 | N | 날짜 | YYYY-MM
3 | tb_user | 측정자 정보 | age | 연령 | Y | 문자열 |  |  | 10대 미만 ¦¦ 10대 ¦¦ … ¦¦ 80대 ¦¦ 90대 이상
4 | tb_user | 측정자 정보 | gender | 성별 | Y | 문자열 |  |  | M ¦¦ F
5 | tb_result_blood | 혈당 측정 | bloodResult | 혈당 측정 결과 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | mg/dL
6 | tb_result_blood_pressure | 혈압측정기 | max_bp | 최고혈압(수축기) | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | mmHg
7 | tb_result_blood_pressure | 혈압측정기 | min_bp | 최저혈압(이완기) | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | mmHg
8 | tb_result_blood_pressure | 혈압측정기 | pr | 맥박수 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | 회/분
9 | tb_result_bmi | 인바디 bmi 측정 | tbw | 체수분 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | L
10 | tb_result_bmi | 인바디 bmi 측정 | protein | 단백질 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
11 | tb_result_bmi | 인바디 bmi 측정 | minerals | 무기질 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수 | kg
12 | tb_result_bmi | 인바디 bmi 측정 | bfm | 체지방 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
13 | tb_result_bmi | 인바디 bmi 측정 | ffm | 제지방량 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
14 | tb_result_bmi | 인바디 bmi 측정 | smm | 골격근량 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
15 | tb_result_bmi | 인바디 bmi 측정 | bmi | BMI | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg/㎡
16 | tb_result_bmi | 인바디 bmi 측정 | pbf | 체지방률 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | %
17 | tb_result_bmi | 인바디 bmi 측정 | inbody_score | 인바디점수 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | 점
18 | tb_result_bmi | 인바디 bmi 측정 | target_weight | 적정체중 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
19 | tb_result_bmi | 인바디 bmi 측정 | weight_control | 체중조절 | Y | 실수 | 음수 포함 최대 소수점 1자리 실수 | kg
20 | tb_result_bmi | 인바디 bmi 측정 | bfmcontrol | 지방조절 | Y | 실수 | 음수 포함 최대 소수점 1자리 실수 | kg
21 | tb_result_bmi | 인바디 bmi 측정 | ffmcontrol | 근육조절 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
22 | tb_result_bmi | 인바디 bmi 측정 | bmr | 기초대사량 | Y | 정수 | 양수 최대 4자리 정수 | kcal
23 | tb_result_bmi | 인바디 bmi 측정 | whr | 복부지방률 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수
24 | tb_result_bmi | 인바디 bmi 측정 | vfl | 내장지방레벨 | Y | 정수 | 양수 최대 2자리 정수 | cm²
25 | tb_result_bmi | 인바디 bmi 측정 | obesity_degree | 비만도 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수
26 | tb_result_bmi | 인바디 bmi 측정 | recommended_calorie_intake | 권장섭취열량 | Y | 정수 | 양수 최대 4자리 정수 | kcal
27 | tb_result_bone_mineral | 초음파 골밀도 검사 | measurementPart | 측정부위 | Y | 문자열 |  |  | 왼발 ¦¦ 오른발
28 | tb_result_bone_mineral | 초음파 골밀도 검사 | bqi | 골질 지수 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수
29 | tb_result_bone_mineral | 초음파 골밀도 검사 | sos | 초음파 전달 속도 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수
30 | tb_result_bone_mineral | 초음파 골밀도 검사 | bua | 광대역 초음파 감쇠 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수
31 | tb_result_brain_health | 두뇌건강 측정 | hrv | HRV-Index | Y | 정수 | 양수 최대 2자리 정수
32 | tb_result_brain_health | 두뇌건강 측정 | bpm | 심박수 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수
33 | tb_result_brain_health | 두뇌건강 측정 | sns | 교감신경활성도 지수 | Y | 정수 | 양수 최대 2자리 정수
34 | tb_result_brain_health | 두뇌건강 측정 | psns | 부교감신경활성도 지수 | Y | 정수 | 양수 최대 1자리 정수
35 | tb_result_brain_health | 두뇌건강 측정 | autoNerveHealth | 자율신경건강도 지수 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수
36 | tb_result_brain_health | 두뇌건강 측정 | autoNerveBalance | 자율신경균형도 지수 | Y | 정수 | 양수 최대 2자리 정수
37 | tb_result_brain_health | 두뇌건강 측정 | biologicalAge | 신체(자율신경) 나이 | Y | 정수 | 양수 최대 2자리 정수 | 세
38 | tb_result_brain_health | 두뇌건강 측정 | brainActivity | 두뇌 활동 정도 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | Hz
39 | tb_result_brain_health | 두뇌건강 측정 | brainStress | 두뇌 스트레스 | Y | 문자열 |  |  | 낮음 ¦¦ 중간 ¦¦ 높음 ¦¦ 매우높음
40 | tb_result_brain_health | 두뇌건강 측정 | brainCondition | 두뇌 컨디션 점수 | Y | 정수 | 양수 최대 2자리 정수 | 점
41 | tb_result_dementia | 치매선별 검사 | dementiaResult | 치매 의심 정도 | Y | 문자열 |  |  | 정상 ¦¦ 주의
42 | tb_result_height_weight | 키, 몸무게 측정기 | height | 키 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | cm
43 | tb_result_height_weight | 키, 몸무게 측정기 | weight | 몸무게 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
44 | tb_result_vision_test | 자가 시력검사 | leftVision | 좌안 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수
45 | tb_result_vision_test | 자가 시력검사 | rightVision | 우안 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수
46 | tb_result_waking_test | 보행 평가 | stanceLeft | Stance phase(%)_L | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | %
47 | tb_result_waking_test | 보행 평가 | stanceRight | Stance phase(%)_R | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | %
48 | tb_result_waking_test | 보행 평가 | swingLeft | Swing phase(%)_L | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | %
49 | tb_result_waking_test | 보행 평가 | swingRight | Swing phase(%)_R | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | %

## 2. 서구
2. 서구 라이프로그 건강측정 데이터셋_카탈로그
No. | 테이블명 | 테이블 설명 | 컬럼명 | 컬럼 설명 | NULL 허용여부 | 값 타입 | 값 양식 | 단위 | 값 범위 | 비고
1 | client_info | 측정자 정보 | userID | 대상자 ID | N | 문자열
2 | client_info | 측정자 정보 | inspectionDT | 측정일자 | N | 날짜 | YYYY-MM
3 | client_info | 측정자 정보 | age | 연령 | Y | 문자열 |  |  | 10대 미만 ¦¦ 10대 ¦¦ … ¦¦ 80대 ¦¦ 90대 이상
4 | client_info | 측정자 정보 | gender | 성별 | Y | 문자열 |  |  | M ¦¦ F
5 | client_info | 측정자 정보 | smoke | 흡연여부 | Y | 정수 |  |  | (비흡연:0, 흡연:1)
6 | client_info | 측정자 정보 | smoke_am | 흡연량 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | 개피/일
7 | client_info | 측정자 정보 | smoke_y | 흡연기간 | Y | 정수 | 양수 최대 2자리 정수 | 년
8 | client_info | 측정자 정보 | drink | 음주여부 | Y | 정수 |  |  | (음주하지않음:0, 음주함:1)
9 | client_info | 측정자 정보 | drink_am | 음주량 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | 병/회 |  | 병단위:일의 자릿수 증가, 잔단위:소수점 한자릿수 증가
10 | client_info | 측정자 정보 | drink_c | 음주횟수 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수 | 회/월
11 | client_info | 측정자 정보 | drink_y | 음주기간 | Y | 정수 | 양수 최대 2자리 정수 | 년
12 | client_info | 측정자 정보 | blood_p_max | 최고혈압 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | mmHg
13 | client_info | 측정자 정보 | blood_p_min | 최저혈압 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | mmHg
14 | client_info | 측정자 정보 | pulse_r | 맥박수 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | bpm
15 | inbody_data | 인바디 정보 | height | 신장 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | cm
16 | inbody_data | 인바디 정보 | weight | 체중 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
17 | inbody_data | 인바디 정보 | body_water | 체수분 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | L |  | ECW/TBW 비율이 0.360 이상이면 부종 의심
18 | inbody_data | 인바디 정보 | intracellular_water | 세포내수분 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수
19 | inbody_data | 인바디 정보 | extracellular_water | 세포외수분 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수
20 | inbody_data | 인바디 정보 | protein | 단백질 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
21 | inbody_data | 인바디 정보 | mineral | 무기질 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수 | kg
22 | inbody_data | 인바디 정보 | body_fat | 체지방 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
23 | inbody_data | 인바디 정보 | muscle_mass | 근육량 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
24 | inbody_data | 인바디 정보 | lean_mass | 제지방량 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
25 | inbody_data | 인바디 정보 | skeletal_muscle_mass | 골격근량 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
26 | inbody_data | 인바디 정보 | bmi | BMI | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg/㎡
27 | inbody_data | 인바디 정보 | body_fat_percentage | 체지방률 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | % |  | 체지방률 (PBF, Percent Body Fat) : 남자 10%, 여자 28% 정도가 적정
28 | inbody_data | 인바디 정보 | inbody_score | 인바디점수 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | 점
29 | inbody_data | 인바디 정보 | ideal_weight | 적정체중 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
30 | inbody_data | 인바디 정보 | weight_control | 체중조절 | Y | 실수 | 음수 포함 최대 소수점 1자리 실수 | kg
31 | inbody_data | 인바디 정보 | fat_control | 지방조절 | Y | 실수 | 음수 포함 최대 소수점 1자리 실수 | kg
32 | inbody_data | 인바디 정보 | muscle_control | 근육조절 | Y | 실수 | 음수 포함 최대 소수점 1자리 실수 | kg
33 | inbody_data | 인바디 정보 | basal_metabolic_rate | 기초대사량 | Y | 실수 | 양수 최대 4자리 정수 | kcal |  | 수치가 높을수록 살이 안찌는 체질
34 | inbody_data | 인바디 정보 | abdominal_fat_percentage | 복부지방률 | Y | 실수
35 | inbody_data | 인바디 정보 | visceral_fat_level | 내장지방레벨 | Y | 문자열 |  |  |  | 내장지방레벨 (Visceral Fat Level), 보통 1~20레벨로 표시, 레벨 10이상이면 관리 필요, 특히 대사증후군 위험성 증가
36 | inbody_data | 인바디 정보 | visceral_fat_area | 내장지방단면적 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수
37 | inbody_data | 인바디 정보 | obesity_degree | 비만도 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수
38 | inbody_data | 인바디 정보 | body_cell_mass | 체세포량 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
39 | inbody_data | 인바디 정보 | recommended_calorie_intake | 권장섭취열랑 | Y | 정수 | 양수 최대 4자리 정수 | kcal
40 | omnifit_data | 옴니핏 정보 | conrt | 집중도 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 |  |  | 4 ~ : 정상
41 | omnifit_data | 옴니핏 정보 | sef | 두뇌활동정도 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 |  |  | 11.7 ~ 19.5 : 정상
42 | omnifit_data | 옴니핏 정보 | h_beta | 두뇌스트레스 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 |  |  | 4 ~ 6 : 정상
43 | omnifit_data | 옴니핏 정보 | left_b | 좌우뇌불균형 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 |  |  | 4 ~ 6 : 정상
44 | omnifit_data | 옴니핏 정보 | hrv | 스트레스 크기값 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수 |  |  | 6.04 ~ : 정상
45 | omnifit_data | 옴니핏 정보 | sns | 누적피로도 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수 |  |  | 3.59 ~ : 정상
46 | omnifit_data | 옴니핏 정보 | psns | 심장건강도 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수 |  |  | 4.00 ~ : 정상
47 | omnifit_data | 옴니핏 정보 | ans_h | 신체활력도 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수 |  |  | 5.16 ~ : 정상
48 | omnifit_data | 옴니핏 정보 | ans_b | 자율신경건강도 지수 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수 |  |  | 43.57 ~ 54.46 : 정상

## 3. 남구
3. 남구 라이프로그 건강측정 데이터셋_카탈로그
No. | 테이블명 | 테이블 설명 | 컬럼명 | 컬럼 설명 | NULL 허용여부 | 실제 값 타입 | 값 양식 | 단위 | 값 범위 | 비고
1 | user_info | 측정자 정보 | userID | 대상자 ID | N | 문자열
2 | user_info | 측정자 정보 | inspectionDT | 측정일자 | N | 날짜 | YYYY-MM
3 | user_info | 측정자 정보 | age | 연령 | Y | 문자열 |  |  |  | 10대 미만 ¦¦ 10대 ¦¦ … ¦¦ 80대 ¦¦ 90대 이상
4 | user_info | 측정자 정보 | gender | 성별 | Y | 문자열 |  |  |  | M ¦¦ F
5 | hrv_ddr_data | HRV DDR 데이터 | annrv_actvtn_idct_scr | 자율신경활성지표점수 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 |  | 50 ~ 150
6 | hrv_ddr_data | HRV DDR 데이터 | annrv_blnce_idct_scr | 자율신경균형지표점수 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 |  | 0 ~ 150
7 | hrv_ddr_data | HRV DDR 데이터 | strs_rstn_idct_scr | 스트레스저항지표점수 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 |  | 50 ~ 150
8 | hrv_ddr_data | HRV DDR 데이터 | strs_idct_scr | 스트레스지표점수 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 |  | 50 ~ 150
9 | hrv_ddr_data | HRV DDR 데이터 | fatig_idct_scr | 피로지표점수 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 |  | 50 ~ 150
10 | hrv_ddr_data | HRV DDR 데이터 | avg_hrtbt_idct_scr | 평균심박동지표점수 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 |  | 40 ~ 140 | (확인 필요:-1)
11 | hrv_ddr_data | HRV DDR 데이터 | hrt_stblty_idct_scr | 심장안정지표점수 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 |  | 50 ~ 150
12 | hrv_ddr_data | HRV DDR 데이터 | abnml_hrtbt_cnt | 이상심박동수 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | 회 | 0 ~ 150
13 | hrv_hrv_data | HRV HRV 데이터 | avg_hrtbt_cnt | 평균심박동수 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | bpm | 20 ~ 300
14 | hrv_hrv_data | HRV HRV 데이터 | sdnn_scr | SDNN점수 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수 | ms
15 | hrv_hrv_data | HRV HRV 데이터 | rmssd_scr | RMSSD점수 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수 | ms
16 | hrv_hrv_data | HRV HRV 데이터 | psi_scr | PSI점수 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수
17 | hrv_hrv_data | HRV HRV 데이터 | max_tlpw_scr | 최대TP점수 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수 | ms²
18 | hrv_hrv_data | HRV HRV 데이터 | min_tlpw_scr | 최소TP점수 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수 | ms²
19 | hrv_hrv_data | HRV HRV 데이터 | max_vlf_scr | 최대초저주파점수 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수 | ms²
20 | hrv_hrv_data | HRV HRV 데이터 | min_vlf_scr | 최소초저주파점수 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수 | ms²
21 | hrv_hrv_data | HRV HRV 데이터 | max_lf_scr | 최대저주파점수 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수 | ms²
22 | hrv_hrv_data | HRV HRV 데이터 | min_lf_scr | 최소저주파점수 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수 | ms²
23 | hrv_hrv_data | HRV HRV 데이터 | max_hf_scr | 최대고주파점수 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수 | ms²
24 | hrv_hrv_data | HRV HRV 데이터 | min_hf_scr | 최소고주파점수 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수 | ms²
25 | hrv_hrv_data | HRV HRV 데이터 | lf_std_dv_scr | 저주파표준편차점수 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수 | n.u.
26 | hrv_hrv_data | HRV HRV 데이터 | hf_std_dv_scr | 고주파표준편차점수 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수 | n.u.
27 | hrv_hrv_data | HRV HRV 데이터 | lf_hf_rt | 저주파고주파비율 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수
28 | hrv_hrv_data | HRV HRV 데이터 | ectp_hrtbt_cnt | 이소심박동수 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | 회 | 0 ~ 100
29 | hrv_hrv_data | HRV HRV 데이터 | srd_scr | SRD점수 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | 회 | 0 ~ 100
30 | hrv_hrv_data | HRV HRV 데이터 | hrv_rslt_nm | HRV결과명 | Y | 문자열
31 | inbody_bdpr_data | 인바디 혈압 데이터 | sbdpr_nvl | 수축기혈압수치 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | mmHg | 1 ~ 300
32 | inbody_bdpr_data | 인바디 혈압 데이터 | dbdpr_nvl | 이완기혈압수치 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | mmHg | 1 ~ 300
33 | inbody_bdpr_data | 인바디 혈압 데이터 | puls_nvl | 맥박수치 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | bpm | 1 ~ 200
34 | inbody_data | 인바디 데이터 | hgt | 신장 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | cm
35 | inbody_data | 인바디 데이터 | icw_nvl | 세포내수분수치 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | L
36 | inbody_data | 인바디 데이터 | ecw_nvl | 세포외수분수치 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | L
37 | inbody_data | 인바디 데이터 | prtn_nvl | 단백질수치 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
38 | inbody_data | 인바디 데이터 | mnrl_nvl | 무기질수치 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수 | kg
39 | inbody_data | 인바디 데이터 | bfm | 체지방량 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
40 | inbody_data | 인바디 데이터 | rsnb_bdywtr_nvl | 적정체수분수치 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | L
41 | inbody_data | 인바디 데이터 | rsnb_prtn_nvl | 적정단백질수치 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
42 | inbody_data | 인바디 데이터 | rsnb_mnrl_nvl | 적정무기질수치 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수 | kg
43 | inbody_data | 인바디 데이터 | rsnb_bfm | 적정체지방량 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
44 | inbody_data | 인바디 데이터 | bdy_wght | 몸무게 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
45 | inbody_data | 인바디 데이터 | sfm | 골격근량 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
46 | inbody_data | 인바디 데이터 | bfrt | 체지방률 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | %
47 | inbody_data | 인바디 데이터 | bmi | 체질량지수 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg/㎡
48 | inbody_data | 인바디 데이터 | rsnb_bdy_wght | 적정몸무게 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
49 | inbody_data | 인바디 데이터 | rsnb_sfm | 적정골격근량 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
50 | inbody_data | 인바디 데이터 | abdmn_obsty | 복부지방률 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수
51 | inbody_data | 인바디 데이터 | inbdy_scr | 인바디점수 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | 점
52 | inbody_data | 인바디 데이터 | bmr | 기초대사량 | Y | 정수 | 양수 최대 4자리 정수 | kcal
53 | inbody_data | 인바디 데이터 | vfm | 내장지방량 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | ㎠
54 | inbody_health_data | 인바디 체력 데이터 | lhand_gripst | 왼손악력 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
55 | inbody_health_data | 인바디 체력 데이터 | rhand_gripst | 오른손악력 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
56 | inbody_health_data | 인바디 체력 데이터 | flxblt_nvl | 유연성수치 | Y | 실수 | 음수포함 최대 소수점 1자리 실수 | cm
57 | motiphysio_data | 모티피지오 데이터 | frnt_shuldr_hgt_diff_dgre | 정면어깨높이차이정도 | Y | 실수 | 음수포함 최대 소수점 1자리 실수 | ° |  | (오른쪽 높음:+, 왼쪽 높음:-)
58 | motiphysio_data | 모티피지오 데이터 | shuldr_lr_bias_dgre | 어깨좌우편향정도 | Y | 실수 | 음수포함 최대 소수점 1자리 실수 | ° |  | (우측 편향:+, 좌측 편향:-)
59 | motiphysio_data | 모티피지오 데이터 | plvs_dstrsn_dgre | 골반뒤틀림정도 | Y | 실수 | 음수포함 최대 소수점 1자리 실수 | ° |  | (오른쪽 높음:+, 왼쪽 높음:-)
60 | motiphysio_data | 모티피지오 데이터 | plvs_rtt_dgre | 골반회전정도 | Y | 실수 | 음수포함 최대 소수점 1자리 실수 | ° |  | (시계 방향:+, 반시계 방향:-)
61 | motiphysio_data | 모티피지오 데이터 | lleg_qangl | 왼다리Q각도 | Y | 실수 | 음수포함 최대 소수점 1자리 실수 | ° |  | (O다리:+, X다리:-)
62 | motiphysio_data | 모티피지오 데이터 | rleg_qangl | 오른다리Q각도 | Y | 실수 | 음수포함 최대 소수점 1자리 실수 | ° |  | (O다리:+, X다리:-)
63 | motiphysio_data | 모티피지오 데이터 | lleg_hkaangl | 왼다리HKA각도 | Y | 실수 | 음수포함 최대 소수점 1자리 실수 | ° |  | (O다리:+, X다리:-)
64 | motiphysio_data | 모티피지오 데이터 | rleg_hkaangl | 오른다리HKA각도 | Y | 실수 | 음수포함 최대 소수점 1자리 실수 | ° |  | (O다리:+, X다리:-)
65 | motiphysio_data | 모티피지오 데이터 | txtnck_tilt_dgre | 거북목경사정도 | Y | 실수 | 음수포함 최대 소수점 1자리 실수 | ° |  | (후방 이동:+, 전방 이동:-)
66 | motiphysio_data | 모티피지오 데이터 | spn_tilt_dgre | 등뼈경사정도 | Y | 실수 | 음수포함 최대 소수점 1자리 실수 | ° |  | (후방 이동:+, 전방 이동:-)
67 | motiphysio_data | 모티피지오 데이터 | plvs_tilt_dgre | 골반경사정도 | Y | 실수 | 음수포함 최대 소수점 1자리 실수 | ° |  | (후방 이동:+, 전방 이동:-)
68 | motiphysio_data | 모티피지오 데이터 | knee_tilt_dgre | 무릎경사정도 | Y | 실수 | 음수포함 최대 소수점 1자리 실수 | ° |  | (후방 이동:+, 전방 이동:-)
69 | motiphysio_data | 모티피지오 데이터 | back_shuldr_hgt_diff_dgre | 후면어깨높이차이정도 | Y | 실수 | 음수포함 최대 소수점 1자리 실수 | ° |  | (왼쪽 높음:+, 오른쪽 높음:-)
70 | omnifit_data | 옴니핏 데이터 | annrv_age | 자율신경연령 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | 세
71 | omnifit_data | 옴니핏 데이터 | lf_idct_scr | 저주파지표점수 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수
72 | omnifit_data | 옴니핏 데이터 | hf_idct_scr | 고주파지표점수 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수
73 | omnifit_data | 옴니핏 데이터 | hrv_indx_scr | HRV색인점수 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수
74 | omnifit_data | 옴니핏 데이터 | strs_idct_scr | 스트레스지표점수 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수
75 | omnifit_data | 옴니핏 데이터 | ldfatig_stp_nm | 누적피로도단계명 | Y | 문자열 |  |  |  | 정상 ¦¦ 관심 ¦¦ 주의 ¦¦ 경고 ¦¦ 위험
76 | omnifit_data | 옴니핏 데이터 | annrv_hlth_idct_scr | 자율신경건강지표점수 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수
77 | omnifit_data | 옴니핏 데이터 | bdy_vtlty_stp_nm | 신체활력단계명 | Y | 문자열 |  |  |  | 긴장 ¦¦ 활력 ¦¦ 보통 ¦¦ 약간무기력 ¦¦ 무기력
78 | omnifit_data | 옴니핏 데이터 | brain_scr | 두뇌점수 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | 점 | 0 ~ 100
79 | omnifit_data | 옴니핏 데이터 | brain_actv_scr | 두뇌활동점수 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | Hz
80 | omnifit_data | 옴니핏 데이터 | brain_actv_stp_nm | 두뇌활동단계명 | Y | 문자열 |  |  |  | 매우부족 ¦¦ 부족 ¦¦ 적정 ¦¦ 부하 ¦¦ 과부하
81 | omnifit_data | 옴니핏 데이터 | ccnt_stp_scr | 집중력단계점수 | Y | 정수 | 양수 최대 1자리 정수 |  | 0 ~ 9
82 | omnifit_data | 옴니핏 데이터 | ccnt_stp_nm | 집중력단계명 | Y | 문자열 | 문자열(문자열) |  |  | 매우낮음 ¦¦ 낮음 ¦¦ 보통 ¦¦ 높음 ¦¦ 매우높음 + (산만형 ¦¦ 기회형 ¦¦ 토끼형 ¦¦ 거북이형 ¦¦ 집중형 ¦¦ 과도집중형 ¦¦ 보통형)
83 | omnifit_data | 옴니핏 데이터 | brain_strs_idct_scr | 두뇌스트레스지표점수 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수
84 | omnifit_data | 옴니핏 데이터 | brain_imblnce_cn | 두뇌불균형내용 | Y | 문자열 | 문자열(정수:정수) |  |  | 좌뇌편중 ¦¦ 균형 ¦¦ 우뇌편중 + (좌뇌정도:우뇌정도)
85 | tongue_dgns_data | 설진분석기 데이터 | tongbdy_area | 설질면적 | Y | 정수 | 양수 최대 5자리 정수 | pixel
86 | tongue_dgns_data | 설진분석기 데이터 | tongct_area | 설태면적 | Y | 정수 | 양수 최대 5자리 정수 | pixel
87 | tongue_dgns_data | 설진분석기 데이터 | srtongct_clsf_pbt | 소태분류확률 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수 | % | 0~100
88 | tongue_dgns_data | 설진분석기 데이터 | tntongct_clsf_pbt | 박태분류확률 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수 | % | 0~100
89 | tongue_dgns_data | 설진분석기 데이터 | tktongct_clsf_pbt | 후태분류확률 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수 | % | 0~100
90 | tp_bldglc_data | 체온 및 혈당 | tp | 체온 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | ℃ | 36~38
91 | tp_bldglc_data | 체온 및 혈당 | bldglc_nvl | 혈당수치 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | mg/dL

## 4. 북구
4. 북구 라이프로그 건강측정 데이터셋_카탈로그
No. | 테이블명 | 테이블 설명 | 컬럼명 | 컬럼 설명 | NULL 허용여부 | 실제 값 타입 | 값 양식 | 단위 | 값 범위 | 비고
1 | g5_member | 측정자 정보 | userID | 대상자 ID | N | 문자열
2 | g5_member | 측정자 정보 | inspectionDT | 측정일자 | N | 날짜 | YYYY-MM
3 | g5_member | 측정자 정보 | age | 연령 | Y | 문자열 |  |  | 10대 미만 ¦¦ 10대 ¦¦ … ¦¦ 80대 ¦¦ 90대 이상
4 | g5_member | 측정자 정보 | gender | 성별 | Y | 문자열 |  |  | M ¦¦ F
5 | g5_brain | 뇌파/맥파 측정 | br_meanrr | 심장박동간격 | Y | 정수 | 양수 최대 4자리 정수 | ms
6 | g5_brain | 뇌파/맥파 측정 | br_heartr | 분당심박수 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | bpm
7 | g5_brain | 뇌파/맥파 측정 | br_hrvi_val | HRV-Index값 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수
8 | g5_brain | 뇌파/맥파 측정 | br_hrvi_txt | 심장건강도 | Y | 문자열 |  |  | 매우건강 ¦¦ 건강 ¦¦ 양호 ¦¦ 경고 ¦¦ 위험
9 | g5_brain | 뇌파/맥파 측정 | br_ans_age | 자율신경나이 | Y | 정수 | 양수 최대 2자리 정수 | 세
10 | g5_brain | 뇌파/맥파 측정 | br_lf | 교감신경수치 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수
11 | g5_brain | 뇌파/맥파 측정 | br_hf | 부교감신경수치 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수
12 | g5_brain | 뇌파/맥파 측정 | br_stress | 스트레스수치 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수
13 | g5_brain | 뇌파/맥파 측정 | br_ldfg_txt | 누적피로도 | Y | 문자열 |  |  | 정상 ¦¦ 관심 ¦¦ 주의 ¦¦ 경고 ¦¦ 위험
14 | g5_brain | 뇌파/맥파 측정 | br_ans_health | 자율신경건강도 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수
15 | g5_brain | 뇌파/맥파 측정 | br_body_vit | 신체활력도 | Y | 문자열 |  |  | 긴장 ¦¦ 활력 ¦¦ 보통 ¦¦ 약간무기력 ¦¦ 무기력
16 | g5_brain | 뇌파/맥파 측정 | br_score | 두뇌컨디션 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | 점
17 | g5_brain | 뇌파/맥파 측정 | br_workload | 두뇌부하도 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | Hz
18 | g5_brain | 뇌파/맥파 측정 | br_mtstress | 정신적스트레스 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수
19 | g5_brain | 뇌파/맥파 측정 | br_activity | 뇌기능활성도 | Y | 문자열 |  |  | 매우낮음 ¦¦ 낮음 ¦¦ 적정 ¦¦ 높음 ¦¦ 매우높음
20 | g5_brain | 뇌파/맥파 측정 | br_activity_hz | 뇌기능활성도수치 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | Hz
21 | g5_brain | 뇌파/맥파 측정 | br_ac_txt | 주의집중도 | Y | 문자열 |  |  | 매우낮음 ¦¦ 낮음 ¦¦ 보통 ¦¦ 높음 ¦¦ 매우높음
22 | g5_brain | 뇌파/맥파 측정 | br_ac_type | 집중도유형 | Y | 문자열 |  |  | 산만형 ¦¦ 기회형 ¦¦ 토끼형 ¦¦ 거북이형 ¦¦ 집중형 ¦¦ 과도집중형 ¦¦ 보통형
23 | g5_brain | 뇌파/맥파 측정 | br_ac_lv | 주의집중도LEVEL | Y | 정수 | 양수 최대 1자리 정수
24 | g5_exbody | 근골격 분석 | eb_step_width | 보간 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | cm
25 | g5_exbody | 근골격 분석 | eb_step_length_l | 보폭좌 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | cm
26 | g5_exbody | 근골격 분석 | eb_step_length_r | 보폭우 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | cm
27 | g5_exbody | 근골격 분석 | eb_misalign_idx | 근골격부정렬편차지수 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수
28 | g5_exbody | 근골격 분석 | eb_imbalance_idx | 근골격불균형편차지수 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수
29 | g5_exbody | 근골격 분석 | eb_total_idx | 종합근골격지수지수 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수
30 | g5_inbody | 인바디 정보 | ib_height | 키 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | cm
31 | g5_inbody | 인바디 정보 | ib_weight | 몸무게 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
32 | g5_inbody | 인바디 정보 | ib_systolic | 수축기혈압 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | mmHg
33 | g5_inbody | 인바디 정보 | ib_diastolic | 이완기혈압 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | mmHg
34 | g5_inbody | 인바디 정보 | ib_body_fat | 체지방 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
35 | g5_inbody | 인바디 정보 | ib_pbf | 체지방률 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | %
36 | g5_inbody | 인바디 정보 | ib_vfl | 내장지방수준 | Y | 정수 | 양수 최대 2자리 정수
37 | g5_inbody | 인바디 정보 | ib_bmi | 비만도 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg/㎡
38 | g5_inbody | 인바디 정보 | ib_target_weight | 목표체중 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
39 | g5_inbody | 인바디 정보 | ib_body_water | 체수분 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | L
40 | g5_inbody | 인바디 정보 | ib_inner_water | 세포 내 수분 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | L
41 | g5_inbody | 인바디 정보 | ib_outer_water | 세포 외 수분 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | L
42 | g5_inbody | 인바디 정보 | ib_protein | 단백질 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
43 | g5_inbody | 인바디 정보 | ib_mineral | 무기질 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수 | kg
44 | g5_inbody | 인바디 정보 | ib_muscle_mass | 근육량 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
45 | g5_vision | 자가 시력검사 | mn_eyet_l | 셀프시력검사좌안 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수
46 | g5_vision | 자가 시력검사 | mn_eyet_r | 셀프시력검사우안 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수
47 | g5_vision | 자가 시력검사 | mn_cvt | 색각 검사 결과 | Y | 문자열 |  |  | 정상 ¦¦ 주의 ¦¦ 색각이상
48 | g5_mind | 신경인지검사 | mn_nct | 신경인지검사 | Y | 문자열 |  |  | 정상 ¦¦ 전문의 상담

## 5. 광산구
5. 광산구 라이프로그 건강측정 데이터셋_카탈로그
No. | 테이블명 | 테이블 설명 | 컬럼명 | 컬럼 설명 | NULL 허용여부 | 실제 값 타입 | 값 양식 | 단위 | 값 범위 | 비고
1 | tb_user | 측정자 정보 | userID | 대상자 ID | N | 문자열
2 | tb_user | 측정자 정보 | inspectionDT | 측정일자 | N | 날짜 | YYYY-MM
3 | tb_user | 측정자 정보 | age | 연령 | Y | 문자열 |  |  | 10대 미만 ¦¦ 10대 ¦¦ … ¦¦ 80대 ¦¦ 90대 이상
4 | tb_user | 측정자 정보 | gender | 성별 | Y | 문자열 |  |  | M ¦¦ F
5 | tb_result_blood | 혈당 측정 | bloodResult | 혈당 측정 결과 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | mg/dL
6 | tb_result_blood_pressure | 혈압측정기 | max_bp | 최고혈압(수축기) | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | mmHg
7 | tb_result_blood_pressure | 혈압측정기 | min_bp | 최저혈압(이완기) | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | mmHg
8 | tb_result_blood_pressure | 혈압측정기 | pr | 맥박수 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | 회/분
9 | tb_result_bmi | 인바디 bmi 측정 | bfm | 체지방 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
10 | tb_result_bmi | 인바디 bmi 측정 | ffm | 제지방량 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
11 | tb_result_bmi | 인바디 bmi 측정 | bmi | bmi | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg/㎡
12 | tb_result_bmi | 인바디 bmi 측정 | pbf | 체지방률 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | %
13 | tb_result_bmi | 인바디 bmi 측정 | target_weight | 적정체중 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg
14 | tb_result_bmi | 인바디 bmi 측정 | bmr | 기초대사량 | Y | 정수 | 양수 최대 4자리 정수 | kcal
15 | tb_result_brain_health | 두뇌건강 측정 | stressIndex | 스트레스 지수 | Y | 정수 | 양수 최대 2자리 정수
16 | tb_result_brain_health | 두뇌건강 측정 | lethargyIndex | 무기력 지수 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수
17 | tb_result_brain_health | 두뇌건강 측정 | burnoutIndex | 번아웃 지수 | Y | 정수 | 양수 최대 2자리 정수
18 | tb_result_brain_health | 두뇌건강 측정 | stressResistance | 스트레스 저항도 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수
19 | tb_result_cardiorespiratory_fitness | 심폐능력 측정 | lungCapacity | 폐활량 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수
20 | tb_result_cardiorespiratory_fitness | 심폐능력 측정 | lungStrength | 폐근력 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수
21 | tb_result_cardiorespiratory_fitness | 심폐능력 측정 | endurance | 지구력 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수
22 | tb_result_cardiorespiratory_fitness | 심폐능력 측정 | lungAge | 나의 종합 폐 나이 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수
23 | tb_result_foot_balance | 족부균형 측정 | leftFoot | 왼발 | Y | 문자열 |  |  | 낮은 아치 ¦¦ 높은 아치 ¦¦ 요족 ¦¦ 정상 ¦¦ 평발
24 | tb_result_foot_balance | 족부균형 측정 | rightFoot | 오른발 | Y | 문자열 |  |  | 낮은 아치 ¦¦ 높은 아치 ¦¦ 요족 ¦¦ 정상 ¦¦ 평발
25 | tb_result_foot_balance | 족부균형 측정 | balanceLeftRight | 좌우 균형 | Y | 문자열 |  |  | 대칭 ¦¦ 비대칭
26 | tb_result_foot_balance | 족부균형 측정 | hallusValgusLeft | 왼발 무지외반 | Y | 정수 | 양수 최대 2자리 정수 |  |  | 정상: 15도 이내
27 | tb_result_foot_balance | 족부균형 측정 | hallusValgusRight | 오른발 무지외반 | Y | 정수 | 양수 최대 2자리 정수 |  |  | 정상: 15도 이내
28 | tb_result_height_weight | 키, 몸무게 측정기 | height | 키 | Y | 실수 | 음수 포함 최대 소수점 1자리 실수 | cm
29 | tb_result_height_weight | 키, 몸무게 측정기 | weight | 몸무게 | Y | 실수 | 음수 포함 최대 소수점 1자리 실수 | kg
30 | tb_result_joint_strength | 관절근력 측정 | gripStrength | 악력 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg/F
31 | tb_result_joint_strength | 관절근력 측정 | backStrength | 배근력 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg/F
32 | tb_result_posture | 자세측정기 체형분석 검사 결과 | turtleNeck | 거북목 | Y | 문자열 |  |  | 전방 심각 ¦¦ 전방 중등도 ¦¦ 전방 경미 ¦¦ 정상 ¦¦ 후방 경미 ¦¦ 후방 중등도 ¦¦ 후방 심각
33 | tb_result_posture | 자세측정기 체형분석 검사 결과 | neckSideBending | 목 측굴 평가 | Y | 문자열 |  |  | 좌 심각 ¦¦ 좌 중등도 ¦¦ 좌 경미 ¦¦ 정상 ¦¦ 우 경미 ¦¦ 우 중등도 ¦¦ 우 심각
34 | tb_result_posture | 자세측정기 체형분석 검사 결과 | shoulderBalance | 어깨 균형 평가 | Y | 문자열 |  |  | 좌 심각 ¦¦ 좌 중등도 ¦¦ 좌 경미 ¦¦ 정상 ¦¦ 우 경미 ¦¦ 우 중등도 ¦¦ 우 심각
35 | tb_result_posture | 자세측정기 체형분석 검사 결과 | pelvicBalanceLR | 골반 균형 평가(좌우 균형) | Y | 문자열 |  |  | 좌 심각 ¦¦ 좌 중등도 ¦¦ 좌 경미 ¦¦ 정상 ¦¦ 우 경미 ¦¦ 우 중등도 ¦¦ 우 심각
36 | tb_result_posture | 자세측정기 체형분석 검사 결과 | pelvicBalanceSort | 골반 균형 평가(정렬 상태) | Y | 문자열 |  |  | 전방 심각 ¦¦ 전방 중등도 ¦¦ 전방 경미 ¦¦ 정상 ¦¦ 후방 경미 ¦¦ 후방 중등도 ¦¦ 후방 심각
37 | tb_result_posture | 자세측정기 체형분석 검사 결과 | oxLegLeft | 0 · X 다리 평가(왼발) | Y | 문자열 |  |  | 좌 내반슬 ¦¦ 정상 ¦¦ 좌 외반슬
38 | tb_result_posture | 자세측정기 체형분석 검사 결과 | oxLegRight | 0 · X 다리 평가(오른발) | Y | 문자열 |  |  | 좌 내반슬 ¦¦ 정상 ¦¦ 좌 외반슬
39 | tb_result_posture | 자세측정기 체형분석 검사 결과 | shoulder_balance | 어깨균형 | Y | 문자열 |  |  | 좌 심각 ¦¦ 좌 중등도 ¦¦ 좌 경미 ¦¦ 정상 ¦¦ 우 경미 ¦¦ 우 중등도 ¦¦ 우 심각
40 | tb_result_skin | 피부건강 측정 | wrinkle | 주름 측정 결과 | Y | 문자열 |  |  | 굵은주름 High ¦¦ 굵은주름 Low ¦¦ 양호 ¦¦ 초기주름 Low ¦¦ 초기주름 High
41 | tb_result_skin | 피부건강 측정 | pore | 모공 측정 결과 | Y | 문자열 |  |  | 작음 ¦¦ 보통 ¦¦ 약간 넓음 ¦¦ 넓음
42 | tb_result_skin | 피부건강 측정 | pigmentation | 색소침착 측정 결과 | Y | 문자열 |  |  | 양호 ¦¦ 보통 ¦¦ 조금 심각 ¦¦ 매우 심각
43 | tb_result_skin | 피부건강 측정 | moisture | 수분 측정 결과 | Y | 문자열 |  |  | 매우적음 ¦¦ 적음 ¦¦ 보통 ¦¦ 많음 ¦¦ 매우많음
44 | tb_result_skin | 피부건강 측정 | elasticity | 탄력도 측정 결과 | Y | 문자열 |  |  | 매우적음 ¦¦ 적음 ¦¦ 보통 ¦¦ 많음 ¦¦ 매우많음
45 | tb_result_vision_test | 자가 시력검사 | leftVision | 좌안 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수
46 | tb_result_vision_test | 자가 시력검사 | rightVision | 우안 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수
47 | tb_result_waking_test | 보행 평가 | strideRight | 보폭(우) | Y | 정수 | 양수 최대 2자리 정수
48 | tb_result_waking_test | 보행 평가 | strideLeft | 보폭(좌) | Y | 정수 | 양수 최대 2자리 정수
49 | tb_result_waking_test | 보행 평가 | bodySideBendingAngleRight | 몸통 측굴 각도(우) | Y | 정수 | 양수 최대 2자리 정수 | °
50 | tb_result_waking_test | 보행 평가 | bodySideBendingAngleLeft | 몸통 측굴 각도(좌) | Y | 정수 | 양수 최대 2자리 정수 | °
51 | tb_result_waking_test | 보행 평가 | pelvicLeft | 골반 움직임(좌) | Y | 정수 | 양수 최대 2자리 정수 | cm
52 | tb_result_waking_test | 보행 평가 | pelvicRight | 골반 움직임(우) | Y | 정수 | 양수 최대 2자리 정수 | cm
53 | tb_result_waking_test | 보행 평가 | neckFrontTilt | 목의 전방 기울기 | Y | 정수 | 양수 최대 2자리 정수 | °

## 6. 중증질환
6. 중증질환 라이프로그 건강측정 데이터셋_카탈로그
No. | 테이블명 | 테이블 설명 | 컬럼명 | 컬럼 설명 | NULL 허용여부 | 실제 값 타입 | 값 양식 | 단위 | 값 범위 | 비고
1 | object | 측정자 정보 | userID | 대상자 ID | N | 문자열
2 | object | 측정자 정보 | inspectionDT | 측정일자 | N | 날짜 | YYYY-MM
3 | object | 측정자 정보 | age | 연령 | Y | 문자열 |  |  | 10대 미만 ¦¦ 10대 ¦¦ … ¦¦ 80대 ¦¦ 90대 이상
4 | object | 측정자 정보 | gender | 성별 | Y | 문자열 |  |  | M ¦¦ F
5 | body | 신체계측 | b_01 | 키 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | cm | 1~300
6 | body | 신체계측 | b_02 | 체중 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg | 1~200
7 | body | 신체계측 | b_03 | 혈압 | Y | 문자열 | 최고혈압/최저혈압 | mmHg
8 | body | 신체계측 | b_04 | 허리둘레 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | cm | 1~900
9 | body | 신체계측 | b_05 | 엉덩이둘레 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | cm | 1~900
10 | gds | GDS | gds_total | gds 총점 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | 점 | 0~100
11 | mmse | 간이인지기능검사 | mmse_total | 총점 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | 점 | 0~100
12 | snsb | 서울신경심리검사 | calculation_total_score | 계산 총점 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | 점 | 0~100
13 | snsb | 서울신경심리검사 | svlt_recall_total_score | 언어기억 검사 총점 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | 점 | 0~100
14 | snsb | 서울신경심리검사 | cowat_phonemic_total_score | 글자 유창성 검사 총점 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | 점 | 0~100
15 | snsb | 서울신경심리검사 | k_mmse_total_score | MMSE 총점 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 | 점 | 0~100
16 | inbody | 인바디 데이터 | tbw_total_body_water | 총 체수분 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | L | 1~200
17 | inbody | 인바디 데이터 | icw_intracellular_water | 세포내수분 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | L | 1~200
18 | inbody | 인바디 데이터 | ecw_extracellular_water | 세포외수분 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | L | 1~200
19 | inbody | 인바디 데이터 | protein | 단백질 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg | 1~200
20 | inbody | 인바디 데이터 | minerals | 무기질 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg | 1~200
21 | inbody | 인바디 데이터 | bfm_body_fat_mass | 체지방량 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg | 1~200
22 | inbody | 인바디 데이터 | slm_soft_lean_mass | 제지방량 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg | 1~200
23 | inbody | 인바디 데이터 | ffm_fat_free_mass | 무지방 체중 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg | 1~200
24 | inbody | 인바디 데이터 | smm_skeletal_muscle_mass | 골격근량 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg | 1~200
25 | inbody | 인바디 데이터 | bmi_body_mass_index | BMI | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg/m2 | 1~100 | 남성 WHO 기준 표준범위: 18.5~24.9 / 여성 WHO 기준 표준범위: 18.5~24.9
26 | inbody | 인바디 데이터 | pbf_percent_body_fat | 체지방률 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | % | 1~100 | 표준 남성 10~20%, 여성 18~28% / 경도비만 남성 20~25%, 여성 28~33% / 비만 남성 25%이상, 여성 33%이상
27 | inbody | 인바디 데이터 | inbody_score | 인바디 점수 | Y | 정수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | 점 | 1~100
28 | inbody | 인바디 데이터 | target_weight | 목표체중 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg | 1~200
29 | inbody | 인바디 데이터 | weight_control | 체중조절량 | Y | 실수 | 음수 포함 최대 소수점 1자리 실수 | kg | 1~200
30 | inbody | 인바디 데이터 | bfm_control | 체지방조절량 | Y | 실수 | 음수 포함 최대 소수점 1자리 실수 | kg | 1~200
31 | inbody | 인바디 데이터 | ffm_control | 제지방조절량 | Y | 실수 | 음수 포함 최대 소수점 1자리 실수 | kg | 1~200
32 | inbody | 인바디 데이터 | bmr_basal_metabolic_rate | 기초대사량 | Y | 정수 | 양수 최대 5자리 정수 | Kcal | 1~10,000
33 | inbody | 인바디 데이터 | whr_waist_hip_ratio | 복부비만률 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수
34 | inbody | 인바디 데이터 | vfl_visceral_fat_level | 내장지방레벨 | Y | 문자열 | 문자열
35 | inbody | 인바디 데이터 | obesity_degree | 비만도 | Y | 정수 | 양수 최대 3자리 정수 |  | 1~200
36 | inbody | 인바디 데이터 | bcm_body_cell_mass | 체세포량 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg | 1~200
37 | inbody | 인바디 데이터 | bmc_bone_mineral_content | 무기질_함량 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 2자리 실수 | kg | 1~200
38 | pdt | 음성검사 | memory_learning_score | 기억력 학습 총점 | Y | 정수 | 양수 최대 2자리 정수 | 점 | 0~15 | 15점 만점
39 | pdt | 음성검사 | memory_recognition_score | 기억력 재인 총점 | Y | 정수 | 양수 최대 2자리 정수 | 점 | 0~15 | 15점 만점
40 | lidar | 보행검사 | sppb_score_total | SPPB 총점 | Y | 정수 | 양수 최대 2자리 정수 | 점 | 최대 2자리 정수
41 | TKK5401 | 악력기 | grip strength_right | 오른손 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg | 1~100.0
42 | TKK5401 | 악력기 | grip strength_left | 왼손 | Y | 실수 | 양수 최대 소수점 1자리 실수 | kg | 1~100.0